Detalhe dos equipamentos (protótipo)

Placa controladora ARDUINO MEGA 2560

Motor de passo AK23/15F6N1.8

Driver para motor de passo WD-2404

Potenciômetro para Velocidade de avanço (a definir escala)

Potenciômetro para Platô (a definir escala)

Potenciômetro para Oxigênio (a definir escala)

Botão para I/E

Display para mostrar as regulagens (a definir)

Sensor de Pressão Diferencial MPX5100DP 0kPa a 100kPa